## Wiener-deconvolution_single_v2
measurement | label | wavelength / nm | d / um | d / σ_B | d / σ_B err | orientation | sigma_B / um | sigma_B_err / % | sigma_B_err / um | xi / um | xi std / um | ξ_std / % | ξ/σ_B | ξ/σ_err / % | ξ/σ_err | zeta |  | of averaged image
26T2300_18nm_L | 18nm vertical L | 18 | 215 | 0.30935 | 0.040216 | vertical | 695 | 13% | 90.35 | 819.96 | 73.8 | 9% | 1.1798 | 22% | 0.25956 | 0.59944 |  | 811.32
26T2300_18nm_L | 18nm horizontal L | 18 | 215 | 0.25354 | 0.010142 | horizontal | 848 | 4% | 33.92 | 997.08 | 56.51 | 5.668% | 1.1758 | 9.668% | 0.11367 | 0.5959 |  | 1045.19
26T2300_18nm_L | 18nm vertical L | 18 | 890 | 1.2806 | 0.16647 | vertical | 695 | 13% | 90.35 | 842.83 | 67.21 | 7.974% | 1.2127 | 20.97% | 0.25436 | 0.62877 |  | 1265.04
26T2300_18nm_L | 18nm horizontal L | 18 | 890 | 1.0495 | 0.041981 | horizontal | 848 | 4% | 33.92 | 922.51 | 36.87 | 3.997% | 1.0879 | 7.997% | 0.086993 | 0.51981 |  | 277.37
26T2300_18nm_S | 18nm vertical S | 18 | 215 | 0.54569 | 0.016371 | vertical | 394 | 3% | 11.82 | 745.36 | 61.87 | 8.301% | 1.8918 | 11.3% | 0.21378 | 1.3 |  | 867.87
26T2300_18nm_S | 18nm horizontal S | 18 | 215 | 0.64759 | 0.019428 | horizontal | 332 | 3% | 9.96 | 805.12 | 57.88 | 7.189% | 2.4251 | 10.19% | 0.24709 | 1.8709 |  | 769.44
26T2300_18nm_S | 18nm vertical S | 18 | 322 | 0.81726 | 0.024518 | vertical | 394 | 3% | 11.82 | 577.03 | 61.14 | 10.6% | 1.4645 | 13.6% | 0.19911 | 0.86526 |  | 566.59
26T2300_18nm_S | 18nm horizontal S | 18 | 322 | 0.96988 | 0.029096 | horizontal | 332 | 3% | 9.96 | 673.18 | 51.85 | 7.702% | 2.0277 | 10.7% | 0.217 | 1.4436 |  | 546.68
26T2300_18nm_S | 18nm vertical S | 18 | 445 | 1.1294 | 0.033883 | vertical | 394 | 3% | 11.82 | 624.19 | 69.89 | 11.2% | 1.5842 | 14.2% | 0.22491 | 0.98369 |  | 573.69
26T2300_18nm_S | 18nm horizontal S | 18 | 445 | 1.3404 | 0.040211 | horizontal | 332 | 3% | 9.96 | 860.31 | 73.55 | 8.549% | 2.5913 | 11.55% | 0.29928 | 2.0514 |  | 741.61
26T2300_18nm_S | 18nm vertical S | 18 | 707 | 1.7944 | 0.053832 | vertical | 394 | 3% | 11.82
26T2300_18nm_S | 18nm horizontal S | 18 | 707 | 2.1295 | 0.063886 | horizontal | 332 | 3% | 9.96
27T1529_8nm_S | 8nm vertical S | 8 | 215 | 0.57796 | 0.017339 | vertical | 372 | 3% | 11.16 | 423.4 | 25.36 | 5.99% | 1.1382 | 8.99% | 0.10232 | 0.56294 |  | 374.68
27T1529_8nm_S | 8nm horizontal S | 8 | 215 | 0.63422 | 0.019027 | horizontal | 339 | 3% | 10.17 | 603.82 | 6.25 | 1.035% | 1.7812 | 4.035% | 0.071872 | 1.1846 |  | 476.16
27T1529_8nm_S | 8nm vertical S | 8 | 322 | 0.86559 | 0.025968 | vertical | 372 | 3% | 11.16 | 381.31 | 18.54 | 4.862% | 1.025 | 7.862% | 0.08059 | 0.46752 |  | 339.59
29T1007_13p5nm_L | 13.5nm vertical L | 13.5 | 707 | 1.3649 | 0.081892 | vertical | 518 | 6% | 31.08 |  |  |  |  | 6% | 0 | 0 | of averaged image | 544 | no corresponding backgrounds to compare positions with
29T1007_13p5nm_L | 13.5nm horizontal L | 13.5 | 707 | 0.79528 | 0.031811 | horizontal | 889 | 4% | 35.56 |  |  |  |  | 4% | 0 | 0 | of averaged image | 588.6 | no corresponding backgrounds to compare positions with
29T1007_13p5nm_S | 13.5nm vertical S | 13.5 | 107 | 0.26161 | 0.026161 | vertical | 409 | 10% | 40.9 | 642.81 | 41.51 | 6.458% | 1.5717 | 16.46% | 0.25866 | 0.9711 |  | 209.04
29T1007_13p5nm_S | 13.5nm horizontal S | 13.5 | 445 | 1.0988 | 0.054938 | horizontal | 405 | 5% | 20.25 | 624.63 | 44.33 | 7.097% | 1.5423 | 12.1% | 0.18657 | 0.94183 |  | 507.08